
附件：    

中小学数字化校园建设选用模式模板

 本选用模式模板主要针对校园网络环境的部署，校园广播、校园电视、计算机教室、多媒体电教室、语音室等应用终端或系统的建设要依据省教育厅颁布的《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准（试行）》（教基［2007］15号）、《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》（教秘［2006］194号）文件）的相关要求。
一、网络环境建设选用模式
（一）、校园网络环境建设主要分为：

1、外网接入系统: 主要通过ADSL拨号或光纤方式接入中国电信宽带线路。

2、机房设备系统：应有相对独立的机房或者设备间，主要放置服务器、交换机、防火墙、UPS等网络设备。要做到基本的防雷功能，电源线路要有接地。注意防潮和防尘。机房温度应控制在20度左右，并配有灭火器等设备。注意数据安全，定期、定时对重要数据进行冗余备份。
服务器上建议部署操作系统、数据库管理系统及病毒防护软件，用来为安装符合省统一要求的资源管理平台、公共信息管理平台以及存储校本资源库等提供运行环境。
3、综合布线系统：主要用于计算机、服务器、交换机等设备之间互联互通。应在所有教室，办公室、主要教学场所等预留足够的信息接入点。布线时要注意美观，网线要穿PVC管，沿着墙角、天花板等建筑物的边角走线。明装布线时，必须要有线槽保护，楼宇间的网络设备采用光纤连接。网线要远离大辐射源和大的干扰源。

在不方便布线的地方选用无线AP组建无线网络，计算机需要安装无线网卡方可进入无线网络。无线AP每台约300元，无线网卡每块约100元。

（二）、针对学校建设的经费投入我们提供三个组网模式：
模式一：建设经费投入2万左右，网络拓扑图如下：

[image: image1.jpg]ER)

(I - énn )

R TR 5

RAARAL

E: AL EA R 150K




1、采取ADSL拔号或者光纤方式接入互联网，接入带宽不低于2M(2M适用不高于5台PC同时上网)。
2、办公场所、教室和主要功能室的计算机通过超五类双绞线连接到交换机。服务器直接与汇聚交换机相连；接入交换机级联到汇聚交换机，再由汇聚交换机与宽带路由器相连。内网带宽100M。

3、服务器1台，满足学校应用需求。
4、预算：

	设备、材料
	数量
	主要描述
	参考价（元）
	小计（元）
	备注

	接入交换机
	3台
	100M 速率，24个端口；用于连接各计算机
	500/台
	1500
	

	汇聚交换机
	1台
	100M 速率，24个端口；用与接入交换机的连接。
	500/台
	500
	

	施工、综合布线
	1套
	采用超五类非屏蔽双绞线布线，按实际情况确定。
	4000/套
	4000
	

	宽带路由器
	1台
	至少一个wan口，2个以上LAN口 
	2000/台
	2000
	联网方式可拨号或光纤

	服务器
	1台
	内存至少4G，硬盘300G以上。用于资源与应用服务。
	10000/台
	10000
	

	Ups
	1台
	断电时，至少提供半个小时的断电保护
	2000/台
	2000
	

	合计
	20000元


模式二：建设经费投入6万左右，网络拓扑图如下：
[image: image2.jpg]HIB

67 10M

15 K

~ PG

HANA L





1、采用光纤接入，带宽不低于10M(10M适用不高于20台PC同时上网)。
2、采用超五类线双绞线布线。各场所的计算机连接到接入交换机，楼宇之间使用光纤线路互联，各接入交换机连接到汇聚交换机再通过防火墙接入互联网。服务器连接到防火墙DMZ区域。
3、服务器、交换机等达到当年主流设备标准。
4、预算：

	设备、材料
	数量
	描述
	单价(元)
	小计（元）
	备注

	接入交换机
	3台
	100M 速率，24个端口；用于连接各计算机
	2000/台
	6000
	

	汇聚交换机
	1台
	100M 速率，24个端口；用于接入交换机的连接。
	2000/台
	2000
	

	施工、综合布线
	1套
	采用超五类非屏蔽双绞线布线，用于设备的互联.楼宇之间采用光纤互联。超五类双绞线，模块，光缆，pvc管槽等按实际情况确定。
	13000元/套
	13000
	包含光电转换器

	防火墙
	1台
	防火墙描述：隔离内外网，有访问控制、访问记录、防攻击等常用功能，兼有路由功能。
	10000/台
	10000
	

	服务器
	1台
	内存至少8G以上，硬盘1T以上。用于资源与应用服务。
	20000/台
	20000
	

	Ups
	1台
	输出功率应大于1.5千瓦（以每服务器500瓦功率计）。断电时，至少提供1个小时的断电保护
	10000/台
	10000
	

	合计
	61000元


模式三：建设经费投入20万左右，网络拓扑图如下：
[image: image3.jpg]LI

AL





1、采用光纤接入方式接入互联网，带宽不低于50M(50M适用不高于100台PC同时上网)。
2、采用光纤和超五类线综合布线方式。接入交换机用双绞线级联到汇聚交换机，楼宇之间汇聚交换机用光纤上联到核心交换机。服务器与防火墙直连防止来自内外网的安全威胁。内网带宽1000M。
3、UPS与直接供电系统配合使用，UPS电源系统支持时间不少于2小时，输出功率应大于2千瓦（以每服务器500瓦功率计）；防火墙、核心交换机、服务器等设备应该达到当年主流设备标准。
4、预算：

	设备、材料
	数量
	描述
	单价(元)
	小计(元)
	备注

	接入交换机
	7台
	1000M 速率，24个端口；用于连接各计算机
	3000/台
	21000
	

	核心交换机
	1台
	1000M 速率，24个端口；用于汇聚接入交换机。
	8000/台
	8000
	

	施工、综合布线
	1套
	采用超五类非屏蔽双绞线布线，用于设备的互联.楼宇之间采用光纤互联，超五类双绞线，模块，光缆，pvc管槽等按实际情况确定。
	20000/套
	20000
	包含光电转换器

	防火墙
	1台
	隔离内外网，有访问控制、访问记录、防攻击等常用功能。同时对各应用服务器有针对性的安全防护，如web应用防护，防篡改等，兼有路由功能。
	60000/台
	60000
	

	服务器
	3台
	内存至少6G以上，硬盘1T以上。用于提供web服务。
	20000/台
	20000
	

	
	
	内存至少6G以上，硬盘1T以上。用于提供教学资源服务。
	20000/台
	20000
	

	
	
	内存至少8G以上，硬盘2T以上。用于资源与应用服务。
	30000/台
	30000
	

	Ups
	1台
	断电时，至少提供2个小时的断电保护
	20000/台
	20000
	

	合计
	199000元


二、管理应用

建立学校内部办公网和门户网站，实现校内外信息发布、管理、交流与教学资源统一管理和呈现。
1、学校内部办公网（模板附后）

建立校本资源库，通过资源管理平台或者WEB网页实现课件、教案、试卷等资源的统一管理，实现网络资源交换，保证安徽基础教育资源网资源落地进校，校本优质资源便捷上传安徽基础教育资源网。
建立学校学生、教师基本信息数据库，集成学校电子校务OA、学生学籍、信息化设备管理、资源管理、教务教学、视频、安全监控、后勤等应用管理平台（按省里即将审定的应用管理软件配置）。
2、学校门户网站（模板附后）

主要包括：学校概况、校园动态、校务公开、校园安全、德育天地、学生天地、网络课程、教育科研、教师之窗、安徽基础教育资源网的仿真实验、试题组卷、电子图书、电子期刊、教师自制资源上传入口等各应用系统。学校可根据自身需求增减功能。
网络环境建设选用模式中的模式一、模式二学校门户网站架设在市县教育局门户网站内，模式三学校门户网站放置在本校服务器上。我馆组织专业人员统一设计网站模板供参考使用。

[image: image4.jpg]FRAERI 2 PR

WRER | BAAE | AREE | IhRH | RBERRFEERSHK EROFAR: 012F3H2 HERIS
& wmEwnAREm il
AT AT 3 [03-18] BwEER
B IR B A A R R R R a1 o
BB IR B SO w5181 :i:i:iﬁg
BB AR B SO a1 et o
BB AR B SO a1 pmmen
BB IR B SO a1
e
- B IR B A AR R R R o] JRvsiiy
B R IR B A AR R R R 03191 P
B R IR B A AR R R R a1 -mhae
- EREWTS B R IR B A AR R R R 03191 - srEE
R s ricirricesmeitenrre
B R IR B A AR R R R a1
SR AR B R IR B A AR R R R w3191 e
wicE: ~ BRI B A AR R R R 03191 ::;;;
DRE: ] - - BIE
e BRI B A AR R R R a1
- BB B RS B RIS S RIS A [3-19] LT
- B R IR B A AR R R R w3191 sAEEAIEETe
- B R IR B A AR R R R a1 :Zz:;
- B R IR B A AR R R R a1 o
- B R IR B A AR R R R a1 Saesan
- B R IR B A AR R R R a1 "

« TS B AT B AT B TS B 5 [03-19]

RER




[image: image5.jpg]- WA RS EAER.
- WA RS EAER.
- WA R EAER
- WA RS EAER
- WA RS EAER
- WA R EAER.

- WA R REAER.

- WA R EAER.
- WA RS EAER
- WA R EAER.

- WA R EAER.
- WA RS EAER.
- WA RS EAER.

© BENZ

0123 B9 EME— 547 11 BHi—

o gRESHS
= - UHEER RS
- - WA R AER
- UHEER RS
- UREER RS
A E S ATES

EAHE

o BWZE

* WA A B S ER
« WA A B E B S E .
- WA A B B S E.
* WA A B E E BSAE .
- A
« WA A B E B S E .
- WA A B B S E.

RS B E S BT A SR

© FEXM
A E BRI E S BT EA SR
RS B E S BT AR

+ W RS B B S ER.
- WA
- WA A B B USSR
- WA A B B USSR
+ W RS B B S ER.

BRI M RS SR

© EERH

- WA A RS E B USSR
* WA A RS E B ER

it R L o AT A
LA S B AR
LA E B E

* WA A RS E B ER
- WA

R R

BRI RN

B
w3151
w3151
w3151
w3151
w3151
w3151

[03-15]

A 9C-5T
& ZMBRUAERRR

- HRSH
- WRAS
- BFHH

- mREVFE
- EWERER EEAD

Dt

o BERFLL T units
BERFI TG
D pREEPEREFG Funits
DS ERERFLT UG
D ppEEEPREREL NS
e BERFH T units
R pep BB Funits
W pEEE PR EREG Funits
D ppRBEEPREREL T NS
D

D

ST EE it

- WA RS EAER.
- WA R EAER.
- WA RS EAER.
- WA R EAER.
- WA RS EAER.
- WA R EAER.

[srmaE— =]

Err |

[EemmsE—





- 8 -

                                                                                         - 2 -

